附件2

辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单

建设工程质量检测机构资质审批  行政审批事项

受理单编号：2021010184                     申请技术审查时间：2021 年 7 月 21 日

| 技术审查项目名称 | 营口信达市政工程检测有限公司预拌混凝土检测资质（延期） |
| --- | --- |
| 申请人 | 李山 |
| 技术审查部门 | 辽宁省住房和城乡建设厅科技处 |
| 审查时限 | 自受理申请之日起 20 个工作日内提出审查意见。 |
| 技 术 审 查 意 见 | 经审查，该单位存在以下问题： 一、人员 1、技术负责人姚维，1986年7月生，2003年7月大学毕业。毕业证真实性存疑，须提供释疑材料。 2、技术负责人姚维任职文件过期，齐锐岗位证书过期。 3、陈东升、崔金良“专业技术人员表”所填专业与毕业证上专业不相符，、徐方彬岗位证书编号与技术人员表上填写不一致。 二、仪器设备 1、资质申请表的表八（仪器设备检定/校准一览表）中部分仪器设备的准确度等级/不确定度填写不正确。仪器设备均为第三方校准，表八中自检/校项目栏和自检/校规范名称及编号栏无须填写。 2、未见仪器设备校准证书确认表。 3、设备表中未见比表面积测定仪。 4、混凝土贯入阻力仪型号与校准证书型号不一致。 三、其他 1、《程序文件》、《质量手册》均未加盖受控章；均未有负责人签字；未有改版说明；编制、审核、批准均不是本资质申报人员。 2、试验室平面图未标注尺寸。 |
| 备注 | 技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。 |
| 专家签字 |  |

（