附件2

辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单

建设工程质量检测机构资质审批  行政审批事项

受理单编号：2021010098                    申请技术审查时间：2021年7月16日

| 技术审查项目名称 | 大连滨城建设工程检测有限公司开发区分公司建筑工程材料见证取样检测（延期） |
| --- | --- |
| 申请人 | 李永斌 |
| 技术审查部门 | 辽宁省住房和城乡建设厅科技处 |
| 审查时限 | 自受理申请之日起 20 个工作日内提出审查意见。 |
| 技 术 审 查 意 见 | 整改： 经审查，该单位存在以下问题： 一、人员 1、未提供技术人员阎宏刚的职称证书。 二、仪器设备 1、表八中以下仪器设备型号与校准证书不一致： 电动抗折试验机、全自动压力试验机300Kn、标准恒温水浴锅、直流电阻测试仪夹具、电子天平30kg、电子天平5kg、氧指数测定仪、电子天平15kg。 2、以下仪器设备未见校准证书： 比表面积测定仪、砂浆分层度仪、瓷砖真空吸水仪、电热鼓风干燥箱101-1型、门窗物理性能检测系统。 |
| 备注 | 技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。 |
| 专家签字 |  |

（