附件2

辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单

建设工程质量检测机构资质审批  行政审批事项

受理单编号：2021010262                       申请技术审查时间：2021 年09月24日

| 技术审查项目名称 | 大连龙亿建筑材料有限公司 预拌混凝土检测资质、预拌砂浆检测资质（延期） |
| --- | --- |
| 申请人 | 李文泰 |
| 技术审查部门 | 辽宁省住房和城乡建设厅科技处 |
| 审查时限 | 自受理申请之日起 20 个工作日内提出审查意见。 |
| 技 术 审 查 意 见 | 经审查，该单位提交的申报材料存在以下问题： - 仪器设备 - 混凝土搅拌机不符合混凝土外加试验要求，需重新配置符合标准要求的混凝土搅拌机，并提交检定/校准证书或检定合格承诺函。 |
| 备注 | 技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。 |
| 专家签字 |  |

（