附件2

辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单

建设工程质量检测机构资质审批  行政审批事项

受理单编号：2021010259                       申请技术审查时间：2021年 9 月 22 日

| 技术审查项目名称 | 彰武鸿铭混凝土有限公司申请预拌混凝土检测资质延期 |
| --- | --- |
| 申请人 | 李柏宁 |
| 技术审查部门 | 辽宁省住房和城乡建设厅科技处 |
| 审查时限 | 自受理申请之日起 20 个工作日内提出审查意见。 |
| 技 术 审 查 意 见 | 经审查，该单位提交的资质申报材料存在以下问题： - 人员 - 机构基本情况中，中级职称人数未填写，专业技术人员总表中中级职称实为1人，不满足至少2人要求。 - 试验员赵子君、梁征、代晓颖提供的毕业证在学信网查询不到，真实性存疑，其取得的试验员证书涉嫌用伪造材料取得，需提交释疑材料。 二、设备 1、主要仪器设备及其检定/校准一览表中，未按检测参数项目填写。 2、未上传主要仪器设备检定/校准证书或承诺函。 三、其它 1、未上传固定办公、试验场所平面图及仪器设备位置图。 2、只上传了《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》的封面，未上传以上文件具体内容。 |
| 备注 | 技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。 |
| 专家签字 |  |