附件2

辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单

建设工程质量检测机构资质审批  行政审批事项

受理单编号： 2021010260                   申请技术审查时间：2021年 9 月 26日

| 技术审查项目名称 | 凌源市柳园新型建材有限责任公司预拌混凝土检测资质延期 |
| --- | --- |
| 申请人 | 邢玉贵 |
| 技术审查部门 | 辽宁省住房和城乡建设厅科技处 |
| 审查时限 | 自受理申请之日起 20 个工作日内提出审查意见。 |
| 技 术 审 查 意 见 | 根据辽住建发〔2020〕2号文件，经审查，该单位提交的申报材料中存在以下问题： 一、参数 1、删除混凝土掺和料参数“需水量比”。 二、设备 1、缺少混凝土（抗冻、表观密度）检测参数所使用设备。 三、其他 1、缺少告知承诺书； 2、提交的资质申请表不正确（中级职称人数填写错误）。 |
| 备注 | 技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。 |
| 专家签字 |  |