附件2

辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单

建设工程质量检测机构资质审批  行政审批事项

受理单编号： 2021010120                        申请技术审查时间：2021年 11月 8 日

| 技术审查项目名称 | 抚顺市建筑科学研究院有限责任公司地基基础工程检测（资质延期） |
| --- | --- |
| 申请人 | 尹洁 |
| 技术审查部门 | 辽宁省住房和城乡建设厅科技处 |
| 审查时限 | 自受理申请之日起 20 个工作日内提出审查意见。 |
| 技 术 审 查 意 见 | 经审查，该单位提交的材料中存在以下问题： - 人员 专业技术人员情况总表及附件材料中，只见8人资料。 - 其它 主要仪器设备检定/校准一览表中检测项目填写有误，未见动力触探检测用仪器设备。 |
| 备注 | 技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。 |
| 专家签字 |  |

（