**附件2**

**辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单**

建设工程质量检测机构资质审批 **行政审批事项**

受理单编号： 2021010258 申请技术审查时间：2021年 11 月 17 日

|  |  |
| --- | --- |
| 技术审查项目名称 | 辽宁东戴河新区久鼎建材有限公司预拌混凝土检测资质（延期） |
| 申请人 | 夏玉云 |
| 技术审查部门 | 辽宁省住房和城乡建设厅科技处 |
| 审查时限 | 自受理申请之日起 20 个工作日内提出审查意见。 |
| 技  术  审  查  意  见 | 经审查，该单位提交的资质申报材料存在以下问题：   1. 人员 2. 试验员陈怡、王美娇、张靳提供的毕业证在学信网查询不到，真实性存疑，其取得的试验员证书涉嫌用伪造材料取得，需提交释疑材料。 3. 试验员陈怡、王美娇、张靳未提供社保证明。 4. 设备 5. 主要仪器设备采用校准方式，无校准结果确认单。 6. 其它   1、未提供试验场所平面图，未提供试验设备位置图。 |
| 备注 | 技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。 |
| 专家签字 |  |