附件2

辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单

建设工程质量检测机构资质审批  行政审批事项

受理单编号：2021010327                       申请技术审查时间：2021 年 11 月22日

| 技术审查项目名称 | 昌图县科润检测技术有限公司 建筑工程材料见证取样检测资质（延期） |
| --- | --- |
| 申请人 | 王立岩 |
| 技术审查部门 | 辽宁省住房和城乡建设厅科技处 |
| 审查时限 | 自受理申请之日起 20 个工作日内提出审查意见。 |
| 技 术 审 查 意 见 | - 经审查，该单位提交的申报材料存在以下问题： - 参数 - 以下参数未通过计量认证，应删除。 - 序号; - 检测项目; - 参数. - 1; - 钢材; - 反复弯曲. - 2; - 细集料; - 有机物质含量、坚固性. - 3; - 粗集料; - 有机物质含量、坚固性. - 4; - 瓦; - 含水率、表观密度. - 5; - 绝热用聚苯乙烯泡沫塑料; - 吸水率. - 6; - 插座; - 绝缘电阻、插头拔出力. - 7; - 阻燃管; - 阻燃性能. - 8; - 建筑涂料; - 干燥时间、耐水性、耐减性. - 9; - 膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统. - 人员 - 提交的劳动合同不完整，无法对相关信息进行确认。 - 提交的技术人员“勾晨一”毕业证在学信网查询不到，真实性存疑，其取得的试验员证书涉嫌用伪造材料取得，需提交释疑材料。 - 未提交技术人员王国栋毕业证书。 - 未提交技术人员有效的养老保险证明材料：提交的在职人员工资明细不能体现技术人员养老保险缴费状况；须提供统一制式的企业职工基本养老保险缴费证明。 - 仪器设备 - 未提交仪器设备检定/校准证书或计量检定合格的承诺书/承诺函。 - 主要仪器设备及其检定/校准一览表中检测项目填写不完整，应根据申请表中第五项、申请的具体检测范围填写此表中检测项目参数及主要仪器设备等相关信息。 - 其他 - 未提交有效的试验场所图纸及试验仪器、设备位置图。 |
| 备注 | 技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。 |
| 专家签字 |  |