附件2

辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单

建设工程质量检测机构资质审批  行政审批事项

受理单编号：2022010018                         申请技术审查时间：2022年1月24日

| 技术审查项目名称 | 营口建安工程质量检测有限公司市政工程材料见证取样检测资质（新办）、主体结构工程现场检测资质（新办） |
| --- | --- |
| 申请人 | 穆广勇 |
| 技术审查部门 | 辽宁省住房和城乡建设厅科技处 |
| 审查时限 | 自受理申请之日起 20 个工作日内提出审查意见。 |
| 技 术 审 查 意 见 | 经审查，该单位存在以下问题： 一、人员 1、申报的市政专职检测人员不足10人，不符合辽住建发[2020]2号文件要求。 2、敬发铭的二级注册结构工程证书发证日期为：1900年1月1日，真实性存疑，须提交释义材料。 二、仪器设备 1、申请书中“八主要仪器设备（检测项目）及其检定/校准一览表”中设备沸煮箱、击实仪未填写校准日期及校准单位。 |
| 备注 | 技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。 |
| 专家签字 |  |

（