附件2

辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单

建设工程质量检测机构资质审批  行政审批事项

受理单编号：2022010010                           申请技术审查时间：2022年01月19日

| 技术审查项目名称 | 大连金铎建筑材料有限公司预拌混凝土检测资质（新办） |
| --- | --- |
| 申请人 | 李敏 |
| 技术审查部门 | 辽宁省住房和城乡建设厅科技处 |
| 审查时限 | 自受理申请之日起 20 个工作日内提出审查意见。 |
| 技 术 审 查 意 见 | 经审查，该单位提交的申报材料中存在以下问题： - 参数 - 辽住建发【2020】2号文件中没有以下参数，不予确认。 - 序号; - 检测项目; - 参数. - 1; - 细集料; - 氯离子含量. - 2; - 混凝土; - 氯离子含量. - 人员 - 法定代表人及技术负责人基本情况表填写不完整。 - 须提交所有技术人员近期有当地社保主管部门公章的有效社会保险证明。 - 仪器设备 - 主要仪器设备及其检定/校准一览表填写不规范，检测项目未按检测参数分别填写，部分仪器设备测量范围、准确度等级/不确定度未填写。 - 提交的低温箱校准证书中温度校准点为-40℃，不能有效指导混凝土抗冻性检测工作。 - 未提交针片状规准仪、雷氏夹膨胀测定仪、塞尺、量角器、恒温水槽检定/校准证书，或其计量检定合格的承诺函。 - 其他 - 提交的《程序文件》、《质量手册》发布实施时间为2013年，未根据现行的《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》RB/T214-2017及相关管理办法，对《程序文件》、《质量手册》进行改版重新发布。 - 2、提交的《作业指导书》中部分标准已作废。 |
| 备注 | 技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。 |
| 专家签字 |  |

（