附件2

辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单

建设工程质量检测机构资质审批  行政审批事项

受理单编号：2022010044              申请技术审查时间：  2021 年 1月26日

| 技术审查项目名称 | 大连亚昌混凝土制品有限公司预拌混凝土检测资质（延期） |
| --- | --- |
| 申请人 | 范存正 |
| 技术审查部门 | 辽宁省住房和城乡建设厅科技处 |
| 审查时限 | 自受理申请之日起 20 个工作日内提出审查意见。 |
| 技 术 审 查 意 见 | 经审查，存在以下问题： 1 仪器设备 水泥强度检测项目中缺少养护箱，细集料和粗集料未见密度和含水率对应的检验设备，压碎指标缺少对应的电子秤，混凝土立方体抗压强度缺少对应的钢直尺。 2 其他 主要仪器设备一览表检测项目中“比表面积”填写错误，应该填写“水泥细度”。 |
| 备注 | 技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。 |
| 专家签字 |  |