附件2

辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单

建设工程质量检测机构资质审批  行政审批事项

受理单编号：2022010037                           申请技术审查时间：2022年02月16日

| 技术审查项目名称 | 辽宁沿海建设工程质量检测有限公司 建筑工程材料见证取样检测资质（延期） |
| --- | --- |
| 申请人 | 田继国 |
| 技术审查部门 | 辽宁省住房和城乡建设厅科技处 |
| 审查时限 | 自受理申请之日起 20 个工作日内提出审查意见。 |
| 技 术 审 查 意 见 | 经审查，该单位提交的申报材料中存在以下问题： - 参数 - 以下参数未通过计量认证，不予确认。 序号; 检测项目; 参数. 1; 瓦; 含水率. 2; 管材管件; 拉伸屈服强度. - 人员 - 技术人员王丹身份证已过有效期限。 - 仪器设备 - 主要仪器设备及其检定/校准一览表中检测项目填写不正确。 - 混凝土搅拌机型号为HJD-30，不符合混凝土外加剂试验要求。 |
| 备注 | 技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。 |
| 专家签字 |  |

（