附件2

辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单

建设工程质量检测机构资质审批  行政审批事项

受理单编号：2022010086                   申请技术审查时间：2022年03月24 日

| 技术审查项目名称 | 锦州渤海建设工程质量检测有限公司钢结构工程检测资质（延期） |
| --- | --- |
| 申请人 | 张帆 |
| 技术审查部门 | 辽宁省住房和城乡建设厅科技处 |
| 审查时限 | 自受理申请之日起 20 个工作日内提出审查意见。 |
| 技 术 审 查 意 见 | - 经审查，该单位提交的申报材料存在以下问题： - 参数 - 未提供资质认定证书。 - 人员 - 提供的技术负责人张志国学历证书中学制与学习时间不一致，学制肆年，学习时间为1995年9月至1998年7月，须提交有效的释疑材料。 - 未提供满足资质标准要求的二级注册结构工程师。 - 其他 - 1.未提交房屋租赁合同。 |
| 备注 | 技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。 |
| 专家签字 |  |

（