附件2

辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单

建设工程质量检测机构资质审批  行政审批事项

受理单编号：2022010112               申请技术审查时间：  2022 年 4月12日

| 技术审查项目名称 | 葫芦岛连鑫混凝土有限公司预拌砂浆检测资质（延期） |
| --- | --- |
| 申请人 | 谢宝田 |
| 技术审查部门 | 辽宁省住房和城乡建设厅科技处 |
| 审查时限 | 自受理申请之日起 20 个工作日内提出审查意见。 |
| 技 术 审 查 意 见 | 经审查，该单位提交的资质申报材料存在下问题： 一、人员 1、未提供有效的养老保险缴费证明：提交的技术人员社保材料中未含有养老保险缴费信息、人员徐璐的姓名与身份证不一致；且无社保部门印章。 二、仪器设备 1、提交的仪器设备校准证书均已超出了证书建议的校准周期。 2、未提供砌筑水泥保水率试验设备、砂浆稠度仪、砂浆分层度筒的检定/校准证书，或计量检定合格的承诺函。 三、其它 1、资质申请表中表八（主要仪器设备及其校准/校准一览表）填写不规范：检测参数与表五（申请的具体检测范围）不一致，检定/校准机构栏填写错误，未填写校准机构名称。 |
| 2备注 | 技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。 |
| 专家签字 |  |