附件2

辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单

建设工程质量检测机构资质审批  行政审批事项

受理单编号：2022010114                  申请技术审查时间：  2022 年 4月13日

| 技术审查项目名称 | 中铁十九局集团工程检测有限公司地基基础工程检测资质（延期） |
| --- | --- |
| 申请人 | 王俊杰 |
| 技术审查部门 | 辽宁省住房和城乡建设厅科技处 |
| 审查时限 | 自受理申请之日起 20 个工作日内提出审查意见。 |
| 技 术 审 查 意 见 | 经审查，该单位提交的资质申报材料存在下问题： 一、参数 1、原资质证书副本中没有以下参数，须删除；若确实需要，应申请资质增项。 序号; 项目; 参数. 1; 桩的承载力检测; 高应变动力检测. 2、以下内容需修改为与原资质证书一致。 序号; 修改前; 修改后. 1; 单桩竖向抗压静载荷试验; 单桩竖向抗压静载荷试验（10000kN及以下）. 二、其它 1、提交的资质认定证书附表中参数生效时间不一致，须提供释疑材料。 |
| 2备注 | 技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。 |
| 专家签字 |  |