附件2

辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单

建设工程质量检测机构资质审批  行政审批事项

受理单编号：2022010131                    申请技术审查时间：  2022 年 4月24日

| 技术审查项目名称 | 葫芦岛市精达市政工程检测有限责任公司 市政工程材料见证取样检测资质（延期） |
| --- | --- |
| 申请人 | 郑鑫 |
| 技术审查部门 | 辽宁省住房和城乡建设厅科技处 |
| 审查时限 | 自受理申请之日起 20 个工作日内提出审查意见。 |
| 技 术 审 查 意 见 | 经审查，该单位提交的资质申报材料存在下问题： 一、参数 1、辽住建发[2020]2号文件中没有以下参数，须删除。 序号; 项目; 参数. 1; 建筑砂浆; 保水性. 2、原资质证书中没有以下参数，须删除；若确实需要，应申请资质增项。 序号; 项目; 参数. 1; 沥青混合料性能检测; 单轴压缩、弯曲试验. 2; 混凝土路面砖; 吸水率. 二、人员 1、未提供有效的养老保险缴费证明：提交的技术人员社保材料中未含有养老保险缴费信息，须提供统一制式企业职工基本养老保险缴费证明。 三、仪器设备 1、未提供45μm和80μm方孔筛、水泥标准稠度用水量试验用量水器（精度±0.5mL）、混凝土标养室的检定/校准证书，或计量检定合格的承诺函。 |
| 备注 | 技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。 |
| 专家签字 |  |