附件2

辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单

建设工程质量检测机构资质审批  行政审批事项

受理单编号：2022010186                           申请技术审查时间：  2022 年 7 月 2 日

| 技术审查项目名称 | 葫芦岛北方混凝土有限公司-预拌混凝土检测资质（延期） |
| --- | --- |
| 申请人 | 任宝良 |
| 技术审查部门 | 辽宁省住房和城乡建设厅科技处 |
| 审查时限 | 自受理申请之日起 20 个工作日内提出审查意见。 |
| 技 术 审 查 意 见 | 经审查，该单位存在以下问题： - 参数 1、按照辽住建发[2020]2号文件，以下参数需要修改 序号; 检测项目; 修改前; 修改后. 1; 混凝土掺合料; 含水率; 含水量. 二、人员 1、申请书中表七，杨春第、刘晶晶岗位证书编号填写与提供证书不符。 三、设备 1、未提供水泥、砂浆、混凝土试模计量溯源合格承诺书或检定/校准证书。 |
| 备注 | 技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。 |
| 专家签字 |  |