**附件2**

**辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单**

建设工程质量检测机构资质审批 **行政审批事项**

受理单编号：2022010328 申请技术审查时间：2022年12 月21 日

|  |  |
| --- | --- |
| 技术审查项目名称 | 锦州建安建筑工程检测有限公司地基基础工程检测资质（延期）、市政工程材料见证取样检测资质（延期）、建筑节能检测资质（延期）、钢结构工程检测资质（延期）、建筑工程材料见证取样检测资质（延期） |
| 申请人 | 张光辉 |
| 技术审查部门 | 辽宁省住房和城乡建设厅科技处 |
| 审查时限 | 自受理申请之日起 20 个工作日内提出审查意见。 |
| 技  术  审  查  意  见 | 建筑节能检测资质、地基基础工程检测资质、市政工程材料见证取样检测资质审查合格。  经审查，该单位提交的钢结构工程检测资质、建筑工程材料见证取样检测资质延期申请材料存在以下问题：   1. 人员 2. 技术人员高维国大专毕业时间为1989年，取得工程师资格时间为1993年，需提交其第一学历等相关材料进行释疑。 3. 钢结构检测资质未提交人员检测技术培训证明材料。 4. 需至少具有2名持有钢结构无损探伤证书的技术人员，并提交其钢结构无损探伤证书。 5. 参数 6. 以下参数为辽住建发【2020】2号文件中必备检测能力，未提交参数计量认证。  |  |  |  | | --- | --- | --- | | 序号 | 资质类别 | 检测项目、参数 | | 1 | 钢结构 | 钢结构节点承载力检测 |  1. 以下参数未通过计量认证，需删除。  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 资质类别 | 检测项目 | 参数 | | 1 | 见证取样 | 阻燃管 | 阻燃性能<氧指数、自熄时间> | | 2 | 断路器 | 温升 |   3、建筑工程材料见证取样检测资质提交的计量认证附表中GB/T28900-2012、GB/T228.1-2010、GB/T17671-1999、GB/T14684-2011、GB/T14685-2011、GB/T2099.1-2008、GB/T18380.12-2008等标准已作废，需提交标准变更材料。  4、钢结构工程检测资质提交的计量认证附表中GB/T28900-2012、GB/T228.1-2010标准已作废，需提交标准变更材料。 |
| 备注 | 技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。 |
| 专家签字 |  |