附件2

辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单

建设工程质量检测机构资质审批  行政审批事项

受理单编号：2023010021                        申请技术审查时间：  2023 年 1月12日

| 技术审查项目名称 | 大连鸿远建材有限公司 预拌混凝土检测资质（延期）、预拌砂浆检测资质（延期） |
| --- | --- |
| 申请人 | 吕众 |
| 技术审查部门 | 辽宁省住房和城乡建设厅科技处 |
| 审查时限 | 自受理申请之日起 20 个工作日内提出审查意见。 |
| 技 术 审 查 意 见 | 经审查，该单位提交的资质申报材料存在下问题： 一、参数 1、辽住建发[2020]2号文件没有以下参数，须删除。 涉及资质; 序号; 项目; 参数. 预拌混凝土检测; 1; 细集料; 石粉含量、压碎指标、氯离子含量. 2; 混凝土; 拌合物中氯离子含量. 预拌砂浆检测; 1; 细集料; 石粉含量、压碎指标、氯离子含量. 二、人员 1、未提供技术人员近期有效的企业职工基本养老保险缴费证明。 2、未提供技术负责人张玉海、技术人员刘进江的劳动合同。 三、仪器设备 1、提交的箱式电阻炉、直读式混凝土含气量测定仪校准证书不能有效指导相关试验检测工作。 2、砂浆搅拌机不符合JG/T3033的要求。 四、其它 1、未提供告知承诺书。 2、提交的房屋租赁合同已过有效期，且未提供房屋出租方产权证明。 3、未提供仪器设备清单。 |
| 备注 | 技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。 |
| 专家签字 |  |